批准 安阳市环境保护监测中心站 资质认定（计量认证）信息表

第1页 共38页

| 证书编号 |  | 161612050481 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发证时间 |  | 2016年2 月23日 |  |  | 有效期至 |  |  | 2022年2月22日 |
| 地址 |  | 河南省安阳市文明大道东段831号 |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 455000 |  |  |  |  |  |  |
| 最高管理者 |  | 齐峰 |  | 电 话 |  | 0372-3710412 13903728763 |  |  |
| 联系人 |  | 王萍 |  | 电 话 |  | 0372-3710510 18003721628 |  |  |
| 技术管理者 |  | 齐峰 |  |  |  |  |  |  |
| 授权签字人名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 职 务 |  |  |  | 批准签字领域 |  |
| 1 | 齐峰 |  | 站长/技术负责人 /高级工程师 |  |  |  | 批准通过资质认定的全部检测项目 |  |
| 2 | 杨玉军 |  | 副站长/质量负责人 /高级工程师 |  |  |  | 批准通过资质认定的全部检测项目 |  |
| 3 | 杨卫芳 |  | 总工程师/教授级高级工程师 |  |  |  | 批准通过资质认定的全部检测项目 |  |
| 4 | 王兵 |  | 水室主任/高级工程师 |  |  |  | 批准通过资质认定的全部检测项目 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本证书附表信息变更须向发证部门备案

| 序号 | 检测产品/类 别 | 检测项目/参数 |  | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年号） | 限制范围 或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 一 | 水（含大气降水）和废水 | 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 |  |
|  |  | 2 | 流量流速 | 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002 |  |
|  |  |  |  | 河流流量测验规范 GB 50179-1993 |  |
|  |  | 3 | 色度 | 水质 色度的测定 （铂钴比色法、稀释倍数法） GB/T 11903-1989 |  |
|  |  | 4 | 外观 | 文字描述法 《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环境保护总局(1997年) |  |
|  |  | 5 | 臭 | 文字描述法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  | 6 | 浊度 | 水质 浊度的测定 （分光光度法、目视比浊法）GB/T 13200-1991 |  |
|  |  |  |  | 便携式浊度计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  | 7 | 透明度 | 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  | 8 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |  |
|  |  |  |  | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 大气降水 pH值的测定 电极法 GB/T 13580.4-1992 |  |
|  |  | 9 | 酸度 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  | 10 | 碱度 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  | 11 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |  |
|  |  | 12 | 残渣 | 103～105℃烘干的总残渣 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 13 | 溶解性总固体 | 103～105℃烘干的可滤残渣 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称量法） GB/T 5750.4-2006 |  |
|  |  | 14 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 |  |
|  |  | 15 | 矿化度 | 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 16 | 电导率 | 大气降水 电导率的测定方法 电导率仪法 GB/T 13580.3-1992 |  |
|  |  |  |  | 实验室电导率仪法 《水和废水 监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  |  |  | 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  | 17 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987 |  |
|  |  |  |  | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 |  |
|  |  | 18 | 化学需氧量（COD） | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 |  |
|  |  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |  |
|  |  |  |  | 快速密闭催化消解法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 19 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |  |
|  |  | 20 | 生化需氧量(BOD5) | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |  |
|  |  | 21 | 氨氮 （铵离子、非离子氨、铵盐） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 |  |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 |  |
|  |  |  |  | 大气降水中铵盐的测定 GB/T 13580.11-1992 |  |
|  |  | 22 | 亚硝酸盐氮（亚硝酸根） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |  |
|  |  |  |  | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |
|  |  |  |  | 大气降水中亚硝酸盐测定 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 GB/T 13580.7-1992 |  |
|  |  | 23 | 硝酸盐氮 （硝酸根） | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987 |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |  |
|  |  |  |  | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |
|  |  | 24 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |  |
|  |  | 25 | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |  |
|  |  | 26 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  |
|  |  | 27 | 氟化物 （氟离子） | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |  |
|  |  |  |  | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |
|  |  | 28 | 氯化物 （氯离子） | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |  |
|  |  |  |  | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |
|  |  | 29 | 硫酸盐 （硫酸根） | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007 |  |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 |  |
|  |  |  |  | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定离子色谱法 GB/T 13580.5-1992 |  |
|  |  | 30 | 氰化物 (总氰化物) | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） HJ 484-2009 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法） GB/T 5750.5-2006 |  |
|  |  | 31 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |  |
|  |  |  |  | 水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000 |  |
|  |  | 32 | 游离余氯、总氯(余氯) | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010 |  |
|  |  |  |  | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 |  |
|  |  | 33 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |  |
|  |  | 34 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |  |
|  |  | 35 | 阴离子表面活性剂（阴离子合成洗涤剂） | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |  |
|  |  | 36 | 砷 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7485-1987 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（6.1 砷 氢化物原子荧光法）GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |
|  |  | 37 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（7.1 硒 氢化物原子荧光法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  | 38 | 汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011 |  |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（8.1 汞 原子荧光法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  | 39 | 铜 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.5 铜 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.6 铜 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.1 铜 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 40 | 铅 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.6 铅 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.7 铅 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  |  |  | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  | 41 | 锌 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（5.5 锌 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（5.6 锌 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  | 42 | 镉 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.6 镉 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.7 镉 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 43 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |  |
|  |  |  |  | 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法 HJ/T 345-2007 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（2.3 铁 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（2.4 铁 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 44 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（3.5 锰 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（3.6 锰 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 45 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |  |
|  |  | 46 | 铬 （总铬） | 水质 总铬的测定 （第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法） GB/T 7466-1987 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 47 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（15.2 镍 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（15.3 镍 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 48 | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 |  |
|  |  |  |  | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 13580.12-1992 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 49 | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 |  |
|  |  |  |  | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 13580.12-1992 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（22.3 钠 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（22.4 钠 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 50 | 总硬度(钙和镁总量) | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 |  |
|  |  | 51 | 钙 | 水质 钙的测定 EDTA滴定法 GB/T 7476-1987 |  |
|  |  |  |  | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 |  |
|  |  |  |  | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 13580.13-1992 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 52 | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 |  |
|  |  |  |  | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 13580.13-1992 |  |
|  |  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  | 53 | 钒 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 673-2013 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（18.1 钒 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（18.3 钒 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（18.2 钒 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 54 | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（20.5 铍 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（20.4 铍 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 55 | 钡 | 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011 |  |
|  |  |  |  | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 602-2011 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（16.3 钡 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（16.2 钡 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 56 | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 钼 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.2 钼 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.3 钼 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 57 | 铊 | 萃取石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（21.1 铊 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（21.3 铊 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（21.2 铊 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 748-2015 |  |
|  |  | 58 | 钛 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（17.2 钛 水杨基荧光酮分光光度法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（17.3 钛 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 59 | 硼 | 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ/T 49-1999 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 60 | 锑 | 火焰原子吸收法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（19.3 锑 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（19.3 锑 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 61 | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.3 钴 电感耦合等离子体质谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.2 钴 电感耦合等离子体发射光谱法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |
|  |  | 62 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 |  |
|  |  | 63 | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989 |  |
|  |  |  |  | 液相色谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 64 | 氯苯类（氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯） | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 |  |
|  |  |  |  | 水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJ/T 74-2001 |  |
|  |  | 65 | 苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、苯乙烯） | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989 |  |
|  |  |  |  | 顶空毛细管柱气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 66 | 挥发性卤 代烃（三氯甲烷、四氯甲烷、三溴甲烷、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、1，2-二氯乙烯、三氯乙类、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯） | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 |  |
|  |  |  |  | 顶空毛细管柱气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 67 | 半挥发性 有机物（硝基苯、二硝基苯、2，4-二硝基甲苯、2，4，6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2，4-二硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、阿特拉津、林丹、滴滴涕、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏） | 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（附录B 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物） GB/T 5750.8-2006 |  |
|  |  | 68 | 硝基苯类（硝基苯、二硝基苯、2，4-二硝基甲苯、2，4，6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2、4-二硝基氯苯） | 一硝基和二硝基化合物 还原-偶氮光度法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（29.1 硝基苯 气相色谱法） GB/T 5750.8-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（31.1 二硝基苯 气相色谱法） GB/T 5750.8-2006 |  |
|  |  |  |  | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 |  |
|  |  | 69 | 有机氯农药（六六六、滴滴涕、林丹） | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987 |  |
|  |  |  |  | 毛细柱气相色谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 毛细柱气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（3.2 林丹 气相色谱法） GB/T 5750.9-2006 |  |
|  |  | 70 | 苯并[a]芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 苯并[a]芘 高压液相色谱法） GB/T 5750.8-2006 |  |
|  |  | 71 | 挥发性有 机物（三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、环氯氯丙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、1，2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯） | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物） GB/T 5750.8-2006 |  |
|  |  |  |  | 吹脱捕集 气相色谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 吹脱捕集 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |
|  |  | 72 | 吡啶 | 水质 吡啶的测定 气相色谱法 GB/T 14672-1993 |  |
|  |  | 73 | 有机磷农药（对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、甲拌磷、水胺硫磷） | 水、土中有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 对硫磷 毛细管柱气相色谱法） GB/T 5750.9-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（5.2 甲基对硫磷 毛细管柱气相色谱法） GB/T 5750.9-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（7.2 马拉硫磷 毛细管柱气相色谱法） GB/T 5750.9-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（8.2 乐果 毛细管柱气相色谱法） GB/T 5750.9-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（14.2 敌敌畏 毛细管柱气相色谱法） GB/T 5750.9-2006 |  |
|  |  | 74 | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （11.1 碘化物 硫酸铈催化分光光度法）GB/T 5750.5-2006 |  |
|  |  |  |  | 催化比色法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 75 | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010 |  |
| 二 | 环境空气和废气 | 76 | 硫酸雾 | 污染源废气 硫酸雾 铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年) |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行） HJ 544-2009 |  |
|  |  | 77 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 |  |
|  |  | 78 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
|  |  | 79 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009 |  |
|  |  |  |  | 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 HJ 590-2010 |  |
|  |  | 80 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 |  |
|  |  | 81 | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 82 | 氯化氢 | 环境空气 氯化氢 硫氰酸汞分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 |  |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（暂行） HJ 549-2009 |  |
|  |  | 83 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 |  |
|  |  |  |  | 环境空气 氯气 甲基橙分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 84 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ 480-2009 |  |
|  |  |  |  | 环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法 HJ 481-2009 |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |  |
|  |  | 85 | 硫酸盐化 速率 | 环境空气 硫酸盐化速率 碱片-重量法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 86 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 |  |
|  |  | 87 | 氮氧化物（二氧化氮、一氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |  |
|  |  |  |  | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T 15435-1995 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 |  |
|  |  | 88 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988 |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法 HJ/T 44-1999 |  |
|  |  | 89 | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 |  |
|  |  | 90 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
|  |  | 91 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法 GB/T 15265-1994 |  |
|  |  | 92 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 |  |
|  |  | 93 | 可吸入颗粒物（PM10） | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 |  |
|  |  |  |  | 环境空气 PM10 中流量采样 重量法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 94 | 烟（粉）尘、颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 |  |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 |  |
|  |  |  |  | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 |  |
|  |  | 95 | 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 96 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T 45-1999 |  |
|  |  | 97 | 汞 | 环境空气 汞 金膜富集-冷原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 汞 原子荧光分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009 |  |
|  |  | 98 | 砷 | 环境空气 砷 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 环境空气 砷 原子荧光分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 砷 氢化物发生 原子荧光分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（暂行） HJ 540-2009 |  |
|  |  | 99 | 铜 | 环境空气 铜 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |
|  |  | 100 | 铅 | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15264-1994 |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 铅 石墨炉原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（暂行） HJ 538-2009 |  |
|  |  |  |  | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 539-2015 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014 |  |
|  |  | 101 | 锌 | 环境空气 锌 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |
|  |  | 102 | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001 |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 64.2-2001 |  |
|  |  |  |  | 环境空气 镉 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |
|  |  | 103 | 铬（总铬） | 环境空气 铬 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |
|  |  | 104 | 锰 | 环境空气 锰 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |
|  |  | 105 | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001 |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 63.2-2001 |  |
|  |  |  |  | 环境空气 镍 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |
|  |  | 106 | 铁 | 环境空气 铁 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 |  |
|  |  | 107 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 |  |
|  |  | 108 | 硝基苯类化合物 | 固体吸附气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 109 | 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |  |
|  |  | 110 | 苯胺类 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15502-1995 |  |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001 |  |
|  |  | 111 | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999 |  |
|  |  |  |  | 变色酸法比色法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年) |  |
|  |  |  |  | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 112 | 苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、苯乙烯） | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |
|  |  | 113 | 氯苯类（氯代苯、1，4-二氯苯、1，2，4-三氯苯） | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 66-2001 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法 HJ/T 39-1999 |  |
|  |  |  |  | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 114 | 挥发性有 机物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯苯、三氯苯） | 固体吸附 热脱附气相色谱法-质谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 115 | 苯并[a]芘 | 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T 40-1999 |  |
|  |  | 116 | 挥发性卤 代烃（氯甲基苯、三溴甲烷、四氯化碳、氯苯、氯溴乙烷、三氯甲烷、邻二氯苯、对二氯苯、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，2-二氯乙烯、六氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、四氯乙烯、1，1，2-三氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷） | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 117 | 总烃和非甲烷总烃（甲烷） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2011 |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 |  |
|  |  |  |  | 总烃和非甲烷总烃的测定 方法一 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 118 | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法 HJ 690-2014 |  |
|  |  | 119 | 硒 | 环境空气 硒 原子荧光法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 硒 氢化物发生 原子荧光法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |
|  |  | 120 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准 附录A 饮食业油烟采样及分析方法GB 18483-2001 |  |
| 三 | 土壤和水系沉积物 | 121 | pH值 | 土壤pH的测定 NY/T 1377-2007 |  |
|  |  |  |  | 森林土壤pH值的测定 LY/T 1239-1999 |  |
|  |  | 122 | 有机质 | 森林土壤腐殖质组成的测定 LY/T 1238-1999 |  |
|  |  |  |  | 重铬酸钾容量法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  | 123 | 砷 | 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 17134-1997 |  |
|  |  |  |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |
|  |  | 124 | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 17136-1997 |  |
|  |  |  |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |
|  |  | 125 | 硒 | 原子荧光法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  |
|  |  |  |  | 土壤中全硒的测定 原子荧光法 NY/T 1104-2006 |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |
|  |  | 126 | 总铬 | 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 |  |
|  |  |  |  | 土壤 铬 二苯碳酰二肼比色法 《环境监测分析方法》城乡建设环境保护部环境保护局（1983年） |  |
|  |  | 127 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |  |
|  |  | 128 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 |  |
|  |  | 129 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |  |
|  |  |  |  | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 |  |
|  |  | 130 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |  |
|  |  |  |  | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 |  |
|  |  | 131 | 铁 | 土壤 铁 火焰原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》 中国环境监测总站（1992年） |  |
|  |  |  |  | 土壤 铁 火焰原子吸收法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  | 132 | 挥发酚 | 土壤 挥发酚 4-氨基安替比林比色法 《环境监测分析方法》城乡建设环境保护总环境保护局（1983年） |  |
|  |  | 133 | 锰 | 土壤 锰 原子吸收分光光度法 《土壤元素的近代分析方法》 中国环境监测总站（1992年） |  |
|  |  |  |  | 土壤 锰 火焰原子吸收法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  | 134 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 |  |
|  |  |  |  | 土壤 镍 火焰原子吸收法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  | 135 | 氰化物 | 土壤 氰化物 异烟酸-吡唑啉酮比色法 《环境监测分析方法》 城乡建设环境保护部环境保护局（1983年） |  |
|  |  |  |  | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015 |  |
|  |  | 136 | 水分 | 土壤 水份 重量法 《环境监测分析方法》城乡建设环境保护部环境保护局（1983年） |  |
|  |  |  |  | 土壤水分测定法 NY/T 52-1987 |  |
|  |  |  |  | 底质水分的测定 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 |  |
|  |  | 137 | 有机氯农药（六六六、滴滴涕） | 土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法 GB/T 14550-2003 |  |
|  |  | 138 | 半挥发性 有机物（硝基苯、二硝基苯、2，4-二硝基甲苯、2，4，6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2，4-二硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯） | 半挥发性有机物 气相色谱-质谱法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  | 139 | 挥发性有 机物（三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、1，2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯） | 挥发性有机化合物 气相色谱-质谱法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |
|  |  | 140 | 氯苯类（氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯） | 挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  | 141 | 硫化物 | 土壤 硫化物 对氨基二甲基苯胺比色法 《环境监测分析方法》城乡建设环境保护部环境保护局（1983年） |  |
|  |  | 142 | 阳离子交 换量 | 阳离子交换量 容量法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  |  |  | 森林土壤阳离子交换量的测定 LY/T 1243-1999 |  |
|  |  |  |  | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T 295-1995 |  |
|  |  |  |  | 土壤检测 第5部分 石灰性土壤阳离子交换量的测定 NY/T 1121.5-2006 |  |
|  |  | 143 | 铍 | 土壤 铍 石墨炉原子吸收法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  | 144 | 钼 | 土壤 钼 石墨炉原子吸收法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  | 145 | 钡 | 土壤 钡 石墨炉原子吸收法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  | 146 | 铊 | 土壤 铊 石墨炉原子吸收法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  | 147 | 钴 | 土壤 钴 火焰原子吸收法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  | 148 | 钒 | 土壤 钒 石墨炉原子吸收法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  |
|  |  | 149 | 有机磷农药（甲拌磷、甲基对硫磷、水胺硫磷) | 水、土中有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 |  |
| 四 | 固体废物 | 150 | pH值 | 固体废物 腐蚀性的测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995 |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾化学特性通用检测方法（9 pH值 电极法） CJ/T 96-2013 |  |
|  |  | 151 | 砷 | 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 15555.3-1995 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 702-2014 |  |
|  |  | 152 | 汞 | 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收光度法 GB/T 15555.1-1995 |  |
|  |  |  |  | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014 |  |
|  |  | 153 | 硒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014 |  |
|  |  | 154 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995 |  |
|  |  | 155 | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.5-1995 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ749-2015 |  |
|  |  |  |  | 固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 750-2015 |  |
|  |  | 156 | 铜 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 固定废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015 |  |
|  |  |  |  | 固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015 |  |
|  |  | 157 | 锌 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 158 | 铅 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 159 | 镉 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 160 | 铁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 161 | 锰 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 162 | 镍 | 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15555.9-1995 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 固定废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015 |  |
|  |  |  |  | 固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015 |  |
|  |  | 163 | 氰化物 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法） GB/T 5085.3-2007 |  |
|  |  | 164 | 有机氯农药 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录H 固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 165 | 半挥发性 有机物 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录M 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 166 | 挥发性有 机物 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录O 固体废物挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 167 | 氯苯类（氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯） | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录R 固体废物 含氯烃类化合物的测定气相色谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 168 | 铍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 169 | 钼 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 170 | 钡 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 171 | 铊 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 172 | 钴 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  | 173 | 钒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法） GB 5085.3-2007 |  |
| 五 | 煤质 | 174 | 水分 | 煤中全水分的测定方法 GB/T 211—2007 |  |
|  |  | 175 | 灰分 | 煤的工业分析方法 （4 灰分的测定 快速灰化法） GB/T 212—2008 |  |
|  |  | 176 | 硫分 | 煤中全硫的测定方法 （库仑滴定法） GB/T 214—2007 |  |
| 六 | 生物 | 177 | 细菌总数 （菌落总数） | 培养法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1 菌落总数 平皿计数法） GB/T 5750.12-2006 |  |
|  |  | 178 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1 总大肠菌群 多管发酵法） GB/T 5750.12-2006 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.2 总大肠菌群 滤膜法） GB/T 5750.12-2006 |  |
|  |  | 179 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） HJ/T 347-2007 |  |
|  |  | 180 | 浮游植物 | 浮游植物的测定 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  | 181 | 浮游动物 | 浮游动物的测定 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  | 182 | 底栖动物 | 底栖动物的测定 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002年) |  |
|  |  | 183 | 叶绿素a | 分光光度法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  |  | 184 | 微囊藻毒素 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（13.1 微囊藻毒素 高压液相色谱法） GB/T 5750.8-2006 |  |
|  |  |  |  | 水中微囊藻毒素的测定 高效液相色谱法 GB/T 20466-2006 |  |
| 七 | 生物体残留 | 185 | 有机氯农药（六六六、滴滴涕） | 动、植物中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法 GB/T 14551-2003 |  |
| 八 | 机动车排放污染物 | 186 | 一氧化碳 | 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法） GB 18285-2005 | 仅限双怠速法 |
|  |  |  |  | 摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法） GB 14621-2011 | 仅限双怠速法 |
|  |  | 187 | 碳氢化合物 | 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法） GB 18285-2005 | 仅限双怠速法 |
|  |  |  |  | 摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法） GB 14621-2011 | 仅限双怠速法 |
|  |  | 188 | 烟度值 | 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法（附录K 在用汽车自由加速试验 滤纸烟度法） GB 3847-2005 |  |
| 九 | 噪声 | 189 | 环境噪声 | 声环境质量标准 附录B 声环境功能区监测方法 GB 3096-2008 |  |
|  |  |  |  | 声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分：环境噪声级测定 GB/T 3222.2-2009 |  |
|  |  | 190 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |  |
|  |  | 191 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB/T 12523-2011 |  |
|  |  | 192 | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法 GB/T 12525-1990 |  |
|  |  | 193 | 机场周围飞机噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法 GB/T 9661-1988 |  |
|  |  | 194 | 交通噪声 | 声环境质量标准 附录B 声环境功能区监测方法 GB 3096-2008 |  |
|  |  |  |  | 声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分：环境噪声级测定 GB/T 3222.2-2009 |  |
|  |  | 195 | 机动车辆噪声 | 声学 机动车辆定置噪声测量方法 GB/T 14365-1993 |  |
|  |  | 196 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 |  |
| 十 | 振动 | 197 | 环境振动 | 城市区域环境振动测量方法 GB/T 10071-1988 |  |
| 十一 | 室内空气 | 198 | 臭氧 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录G 室内空气中臭氧的测定方法 靛蓝二磺酸钠分光光度法） HJ/T 167-2004 |  |
|  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物（12.2 臭氧 靛蓝二磺酸钠分光光度法） GB/T 18204.2-2014 |  |
|  |  | 199 | 二氧化氮 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录C室内空气中二氧化氮的测定方法 改进的Saltzman法） HJ/T 167-2004 |  |
|  |  | 200 | 一氧化碳 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录D 室内空气中一氧化碳的测定方法 非分散红外法） HJ/T 167-2004 |  |
|  |  | 201 | 氨 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录F 室内空气中氨的测定方法 纳氏试剂分光光度法） HJ/T 167-2004 |  |
|  |  |  |  | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物（8.1 氨 靛酚蓝分光光度法） GB/T 18204.2-2014 |  |
|  |  | 202 | 二氧化硫 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录B 室内空气中二氧化硫的测定方法 甲醛吸收－副玫瑰苯胺分光光度法） HJ/T 167-2004 |  |
|  |  | 203 | 甲醛 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录H 室内空气中甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法） HJ/T 167-2004 |  |
|  |  | 204 | 苯 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法 气相色谱法） HJ/T 167-2004 |  |
|  |  | 205 | 甲苯 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法 气相色谱法） HJ/T 167-2004 |  |
|  |  | 206 | 二甲苯 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录I 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法 气相色谱法） HJ/T 167-2004 |  |
|  |  | 207 | 可吸入颗粒物 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录J 室内空气中可吸入颗粒物的测定方法 重量法） HJ/T 167-2004 |  |
|  |  | 208 | 总挥发性有机化合物 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录K 室内空气中总挥发性有机物的测定方法 气相色谱法） HJ/T 167-2004 |  |
|  |  |  | 以下空白 |  |  |